## INFORMACIÓN GENERAL DEL LOCAL E
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
I. INFORMACIÒN GENERAL DEL LOCAL EDUCATIVO
1. DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO
Nombre de la IE | [5 empty] | Código de local
Teléfono de la IE |  |  |  | Dirección
DRE/GRE |  |  |  | UGEL |  | Red educativa Nº
Departamento |  |  |  | Provincia |  | Distrito
Centro poblado |  |  |  | Área geográfica |  | Altitud (m.s.n.m.)
Nivel / Modalidad educativa |  |  |  | Tipo de gestión |  | Característica de la IE
Turno |  |  |  | Total de docentes |  | Total de personal administrativo
Total de estudiantes de nivel inicial |  |  |  | Total de varones |  | Total de mujeres
Total de estudiantes de nivel primaria |  |  |  | Total de varones |  | Total de mujeres
Total de estudiantes de nivel secundaria |  |  |  | Total de varones |  | Total de mujeres
2. DATOS DEL DIRECTOR
Nombres y apellidos del director (a) |  |  |  | Condición (circule un código) | Designado………….1 Encargado ………. 2 | Tiempo en el cargo
Correo electrónico |  |  |  |  | Teléfono celular del director
3. DATOS DEL APLICADOR
Nombres y apellidos del aplicador de la ficha |  |  |  | DNI del aplicador |  | Teléfono celular del aplicador
Cargo del aplicador |  |  |  | Correo del aplicador |  | Fecha de aplicación | Día……Mes…..Año……
4. SITUACIÒN DEL PREDIO
4.1 ¿La edificaciòn es parte del patrimonio cultural, inmueble reconocido por el Ministerio de Cultura? SI ( ) NO ( ) |  |  |  | 4.2 ¿La edificaciòn fue inspeccionada por Defensa Civil? SI ( ) NO ( )
4.3 El estado de conservación de la edificación es Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Muy Malo ( )
4.4 | ¿El predio se encuentra saneado (inscrito en los Registros Públicos)? (circule solo una alternativa) Si…………....1 NO……. .2
4.5 | ¿Cuál es el código del inmueble del predio? (Este código es el que se otorga al predio, registrado en el MARGESI de bienes del MINEDU). El MARGESI es un registro administrativo que procede cuando se tiene informaciòn de la existencia de un predio asignado al MINEDU.
4.6 | ¿Qué institución, organismo o empresa ejecutò la edificaciòn? | a.Gobierno Nacional/Proyecto Especial ( ) e. Organismo sin fines de lucro ( ) b.Gobierno regional/local ( ) f. Empresa privada ( ) c. APAFA/Autoconstrucciòn ( ) g. Otro (Especifique) ..................... d. Entidades cooperantes ( )
4.7 | ¿Quién es el propietario del predio? (circule solo una alternativa) | a.MINEDU ( ) d. Persona juridica ( ) Especifique......... b.Otro sector del Gobierno Nacional ( ) Especifique..... e. Propiedad de terceros ( ) Especifique ….... c.Persona natural ( ) f. No especififica ( )
4.8 | ¿Cuenta con documento que acreditan la propiedad del predio? | Si…………....1 NO……. .2
4.9 | Documentos que acreditan la propiedad del predio (circule solo una alternativa) | a.Partida electrónica ( ) d) Tomo/Foja/ Asiento ( ) b.Código de predio ( ) e) Ninguno ( ) c.Ficha ( )
5. MATERIAL PREDOMINANTE DEL LOCAL EDUCATIVO (Circule según corresponda y complete la informaciòn)
Material predominante en muros |  |  |  |  | Material predominante en pisos
1. Muros de ladrilllo tarrajeados 2. Muros de ladrillos enchapados con ceràmicos,laja,màrmol,madera,etc. 3. Muros de ladrillo caravista 4. Muros de drywall o fibrocemento 5. Muros de paneles de madera 6. Muros de adobe 7. Muros de adobe reforzado con malla electrosoldada y similares 8. Otro material .................................................................................................. (especifique) |  |  |  |  | 1. Parquet o madera pulida 2. Làminas asfàlticas,vinilicos o similares. 3. Piso de caucho 4. Losetas,terrazos o similares. 5. Ceràmicos 6. Madera (entablados) 7. Cemento 8. Tierra 9.Otro material .................................................................(especifique)
Material predominante en techos |  |  |  |  | Aparatos sanitarios : tipo
1. Concreto 2. Tejas de arcilla 3. Planchas termoacùsticas,calaminas. 4. Planchas fibrocemento 5. Fibras vegetales ( esteras,paja,palmas,etc. ) 6. Madera 7. Otro material.............................................................................................. (especifique) |  |  |  |  | 1. Inodoro turco (inodoro sin taza con un agujero en el piso) .. . ...Total:.................. 2. Inodoros de adulto (docentes,administrativos, de servicio)......Total................... 3. Inodoro de estudiantes ........................................................Total................... 4. Inodoro de niños /niñas..........................................................Total.................. 5. Lavadero lineal de nivel inicial.................................................Total................. 6. Lavadero lineal nivel primaria....................................... ...........Total ................ 7. Lavadero lineal nivel secundaria.............................................Total................. 8.Urinario de una pieza montado en pared..................................Total ............... 9. Urinario Corrido.......................................................................Total................ 10.Letrinas de hoyo seco ..........................................................Total................ 11. Pozo séptico-percolador…………………………….................................Total................. 12. Otro tipo de aparato sanitario (especifique).............................Total................
6.SERVICIOS BÀSICOS
a) Agua |  | a1. Acceso a la red pùblica: SI ( ) NO ( ) Funciona SI ( ) NO ( ) Agua potable/clorado SI ( ) NO ( )
a2. Fuente de abastecimiento : Rio ( ) Acequia/manantial ( ) Pozo ( ) Camiòn cisterna o similar ( ) Otro modo de abastecimiento:
a3 Horas de abastecimiento: 24 horas ( ) 12 horas ( ) Horas de: ……………….a:………………….
a4. Almacenamiento: Tanque elevado ( ) Cisterna ( ) Otro: especifique………………………..
a5. Distancia aproximada al punto de agua principal …………………
b) Desagüe |  | b1. Acceso a la red pùblica: SI ( ) NO ( ) Funciona SI ( ) NO ( )
b2 Tipo de conexión de desagüe: Red pública ( ) Río, acequia o canal ( ) Tanque sèptico ( ) Zanja Filtrante ( ) Pozo percolador ( ) Biodigestor ( ) Pozo sin tratamiento ( ) Otro modo de evacuaciòn ( )..
b3. Distancia aproximada al punto de desague principal:
c) Energia elèctrica |  | c1. Acceso a la red pùblica: SI ( ) NO ( ) Funciona SI ( ) NO ( )
c2 Horas de abastecimiento: 24 horas ( ) 12 horas ( ) Horas de: ……………….a:………………….
c3. Otro modo de abastecimiento:
d) Alumbrado pùblico |  | d1. Acceso a la red pùblica: SI ( ) NO ( ) Funciona SI ( ) NO ( )
d2. Observaciones:
e) Gas |  | e1. Instalaciones de gas SI ( ) NO ( )
e2. Otro modo de abastecimiento:
f) Recolecciòn de basura |  | f1. Acceso a la red pùblica: SI ( ) NO ( )
f2. Observaciones:
g)Telecomunicaciones |  | g1.Telefonìa fija ( ) | Telefonìa mòvil ( ) | Telèfono Comunitario ( ) | Telèfono satelital ( ) | Radiocomunicaciones ( ) | Internet ( )
g2. Otros especificar:
h) Càmara de seguridad |  | Cuenta con càmaras de segurIdad operativas SI ( ) NO ( ) NO CUENTA ( )
i) Cuenta con reflectores |  | Cuenta con reflectores operativos SI ( ) NO ( ) NO CUENTA ( )
j) Uso de energìa solar : |  | Panel solar fotovoltaico SI ( ) NO ( ) Termas solares SI ( ) NO ( )
k) Àreas verdes |  | Existe àreas verdes al interior de la IE SI ( ) NO ( ) |  |  | Cercania de la IE con àreas verdes SI ( ) NO ( )
7. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL LOCAL EDUCATIVO CON VISTA DE PABELLONES Y PISOS
OBSERVACIONES

## COND. SEG. ESTRUCTURAL
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
II. CONDICIONES DE SEGURIDAD - ESTRUCTURAL
| 1. | IDENTIFICAR PABELLONES Y AMBIENTES DEL LOCAL EDUCATIVO A EVALUAR Completar informaciòn de pabellones
| A | PABELLÒN | B | PABELLÒN | C | PABELLÒN | D | PABELLÒN | E | PABELLÒN | F | PABELLÒN
|  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas……………
|  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos……………
|  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……...........
|  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón ………………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón ………………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………………
| G | PABELLÒN | H | PABELLÒN | I | PABELLÒN | J | PABELLÒN | K | PABELLÒN | L | PABELLÒN
|  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas……………
|  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos……………
|  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……...........
|  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón ………………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón ………………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………………
| M | PABELLÒN | N | PABELLÒN | O | PABELLÒN | P | PABELLÒN | Q | PABELLÒN | R | PABELLÒN
|  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas…………… |  | Nº de aulas……………
|  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos…………… |  | Nº de pisos……………
|  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……........... |  | Antigüedad (Año de construcción)…….……...........
|  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón ………………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón ………………………………… |  | Entidad que construyò el pabellón …………………………………
Marque con una (X) los ambientes del local educativo a evaluar
| AMBIENTES BÀSICOS | [7 empty] | AMBIENTES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA | AMBIENTES DE BIENESTAR | SERVICIOS GENERALES: | SERVICIOS HIGIÈNICOS
| Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E: | Tipo F |  | Tipo G
| Aulas ( ) | Biblioteca ( ) | Laboratorios ( ) | Sala de usos múltiples (SUM) ( ) | Losa multiuso ( ) | Áreas de descanso y/o de estar ( ) |  | Espacio de cultivo ( ) | Dirección ( ) | Cafetería ( ) | Guardianía ( ) | SS.HH. estudiantes ( )
| Sala de psicomotricidad ( ) | Hemeroteca ( ) | Talleres ( ) | Auditorio ( ) | Piscinas ( ) | Area de ingreso ( ) |  | Espacio de crianza de animales ( ) | Administración ( ) | Quiosco ( ) | Depòsito o almacén general ( ) | SS.HH. niños (as) ( )
|  | Mediateca ( ) |  | Sala de danza ( ) | Gimnasio ( ) | Circulaciones verticales y horizontales (áreas de exhibición u otros) ( ) |  | Jardines ( ) | Archivo ( ) | Tòpico ( ) | Maestranza ( ) | SS.HH. adultos (docentes,administrativos, de servicio u otros) ( )
|  | Sala de innovación tecnológica ( ) |  | Sala de música ( ) | Polideportivo ( ) | Patios ( ) |  |  | Sala de docentes ( ) | Cocina ( ) | Cuarto de máquinas ( ) | Vestidores ( )
|  | Aula de innovación pedagógica (AIP) ( ) | [6 empty] | Oficina de coordinación pedagógica ( ) | Comedor ( ) | Depòsito de basura ( )
[9 empty] | Oficina para personal de gestiòn admininistrativa y pedagògica ( ) | Oficina de coordinaciòn de Tutoria ( ) | Cuartos de limpieza y aseo ( )
|  |  | Taller de arte ( ) | [6 empty] | Residencia estudiantil ( ) | Estacionamiento ( )
|  |  | Taller creativo ( ) | [6 empty] | Lactario ( ) | Cisternas ( )
|  |  | Taller de EPT ( ) | [6 empty] | Despensa ( ) | Sub-estación eléctrica ( )
[6 empty] | Espacios exteriores ( ) |  |  |  | Sala psicopedagógica ( ) | Módulo de conectividad ( )
[10 empty] | Sala de Equipo del Servicio de Apoyo y asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) ( ) | Vigilancia/ Caseta de control ( )
[10 empty] | Espacio temporal para el docente ( ) | Cuarto elèctrico ( )
Fuente: RSG 239-2018 MINEDU, RVM N° 104-2019 MINEDU, RVM N°084-2019 MINEDU
| 2 | SISTEMA ESTRUCTURAL PREDOMINANTE DEL LOCAL EDUCATIVO (circule segùn corresponda el sistema estructural)
| 2.1 ….Estructura de concreto armado y/o muros de albañilerìa (dual) |  |  | 2.2.....Albañilerìa confinada o armada |  |  |  | 2.3……………………………………………………………………………….Albañilerìa sin confinar
| 2.4………………………….…..Adobe |  |  | 2.5…….... Estructuras metàlicas |  |  |  | 2.6………………...……………….....Mòdulos educativos prefabricados-PRONIED |  |  | 2.7………………………….….Madera
| 2.8….……………....Construcciones precarias (triplay,tapial, quincha, similares) |  |  | 2.9……..Quincha mejorada (estructura de madera empotrada en una cimentaciòn de concreto, tejida con caña y enlucida (revestimiento) con barro y mortero) |  |  |  | 2.10…………………………………………..…...…………………………………….…..Otros (Especifique)
RIESGO DE COLAPSO
| 3 | ESTADO DE LA EDIFICACIÒN |  |  |  |  | NORMATIVIDAD | Marcar con una x según corresponda |  |  | OBSERVACIONES |  | 15%
[8 empty] | SI | NO | NO APLICA
2.5 | 3.1 | ¿La cimentación o parte de ella se encuentra expuesta, inestable en riesgo de colapso? |  |  |  |  | RNE E050 | X |  |  |  |  | 15
2.5 | 3.2 | ¿La edificaciòn presenta techo con vigas o viguetas agrietadas ? |  |  |  |  | RNE E060 | X
2.5 | 3.3 | ¿La edificaciòn presenta elementos estructurales (viga,muro,columnas,techo) afectada severamente por la humedad? |  |  |  |  | RNE GE 0.40 Art. 11 | X
2.5 | 3.4 | ¿La edificaciòn presenta muros agrietados o inclinados? |  |  |  |  | RNE GE 0.40 Art. 11 | X
2.5 | 3.5 | ¿La edificaciòn presenta encuentros de elementos estructurales agrietados o separados? |  |  |  |  | RNE GE 0.40 Art. 11 | X
2.5 | 3.6 | ¿La edificaciòn presenta columnas fracturadas? |  |  |  |  | RNE GE 0.40 Art. 11 | X
| 4 | ANTECEDENTES DE LA EDIFICACIÒN | [10 empty] | 10%
2 | 4.1 | ¿La edificaciòn educativa se encuentra declarada inhabitable (Alto Riesgo) por Defensa Civil? |  |  |  |  | Artículo 93º, inciso 3, de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 | X |  |  |  |  | 2
2 | 4.2 | ¿Han sido subsanadas las observaciones por Defensa Civil sobre deficiencias de carácter estructural ? |  |  |  |  | RNE G.010 Art. 5 |  | X |  |  |  | 2
2 | 4.3 | ¿La edificaciòn educativa fue construida por APAFA/autoconstrucciòn ? |  |  |  |  | DS Nº 006-2017-VIVIENDA -TITULO III -Art. 6 | X |  |  |  |  | 2
1 | 4.4 | ¿La edificaciòn educativa es mayor a (3) pisos? |  |  |  |  | DS N° 002-2018 PCM ; RVM Nº 084-2019 MINEDU-TITULO III- 9.1.1. | X |  |  |  |  | 1
1 | 4.5 | ¿La edificaciòn ha sido remodelada o acondicionada para uso educativo (antes tenÌa otro uso)? |  |  |  |  | DS N° 002-2018 PCM; RNE G.030 -Art. 8. | X |  |  |  |  | 1
1 | 4.6 | ¿La edificaciòn educativa tiene antecedentes de modificaciones,remodelaciones, adecuaciones ? |  |  |  |  | RNE GE 0.40 Art. 10 | X |  |  |  |  | 1
1 | 4.7 | ¿La edificaciòn educativa tiene antecedentes de daños significativos por sismo,tsunami,lluvias intensas, huaico,deslizamiento,FEN,entre otros ? |  |  |  |  | RNE GE 0.40 Art. 17 | X |  |  |  |  | 1
| 5 | CIMENTACIÒN |  |  |  |  | NORMATIVIDAD | Marcar con una x según corresponda |  |  | OBSERVACIONES |  | 15%
[8 empty] | SI | NO | NO APLICA
1 | 5.1 | ¿La cimentación o parte de ella se encuentra expuesta , inestable en riesgo de colapso como consecuencia de filtraciones de agua? |  |  |  |  | RNE E.050 Art. 36 | X |  |  |  |  | 4
1 | 5.2 | ¿La cimentación o parte de ella se encuentra expuesta , inestable en riesgo de colapso como consecuencia de erosión? |  |  |  |  | RNE E.050 Art. 35 | X |  |  |  |  | 4
1 | 5.3 | ¿La cimentación o parte de ella se encuentra expuesta , inestable en riesgo de colapso como consecuencia de socavamiento? |  |  |  |  | RNE E.050 Art. 36 | X |  |  |  |  | 4
1 | 5.4 | ¿La cimentación o parte de ella se encuentra expuesta , inestable en riesgo de colapso como consecuencia de hundimientos de suelos? |  |  |  |  | RNE E.050 Art. 35-35.4 | X |  |  |  |  | 3
| 6 | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | NORMATIVIDAD | Marcar con una x según corresponda |  |  | OBSERVACIONES |  | 15% | COMPLETAR PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO / ALBAÑILERIA
[8 empty] | SI | NO | NO APLICA
COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO
1.2 | 6.1 | ¿Las columnas y vigas de concreto presentan deterioro por humedad, producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de agua, tuberías rotas, por lluvias, etc.? |  |  |  |  | RNE GE.040 Art. 17,G.010 Art. 5.item a. | X |  |  |  |  | 6
1.2 | 6.2 | ¿Las columnas y vigas de concreto presentan daños (fisuras, grietas)? |  |  |  |  | RNE GE.040 Art. 11 y 12 , G.010 Art. 5.item a | X
1.2 | 6.3 | ¿Las columnas y vigas de concreto presentan varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento? |  |  |  |  | RNE GE.040 Art. 11 y 12, G.010 Art. 5.item a | X
1.2 | 6.4 | ¿Las columnas y vigas de concreto presentan daños (deflexiones, pandeos)? |  |  |  |  | RNE GE.040 Art. 11 y 12, G.010 Art. 5.item a | X
1.2 | 6.5 | ¿Las estructuras de concreto armado (columnas y vigas) presentan daños por flexiones, pandeos,grietas,fisuras? |  |  |  |  | RNE GE.040 Art. 11 y 12- G.010 Art. 5.item a. | X
TECHO DE CONCRETO
1 | 6.6 | ¿El techo de concreto presenta deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de agua, tuberias rotas, por lluvias, etc.? |  |  |  |  | RNE GE.040 Art. 16 y 17. | X |  |  |  |  | 4
1 | 6.7 | ¿El techo de concreto presenta daños (fisuras, grietas)? |  |  |  |  | RNE E.060 | X
1 | 6.8 | ¿El techo de concreto presenta mechas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento? |  |  |  |  | RNE E.060 | X
1 | 6.9 | ¿El techo de concreto presenta daños (deflexiones, pandeos) ? |  |  |  |  | RNE E.060 | X
MURO DE CONCRETO ARMADO (PLACAS)
1 | 6.10 | ¿Los muros de concreto armado presentan daños por fisuras? |  |  |  |  | RNE E.060 | X |  |  |  |  | 2
1 | 6.11 | ¿Los muros de concreto armado presentan daños por grietas? |  |  |  |  | RNE E.060 | X
MURO DE CONTENCIÒN DE CONCRETO
1 | 6.12 | ¿ En terrenos con pendiente el muro de contenciòn presenta fisuras / afloramiento de sales que, pone en riesgo el local educativo? |  |  |  |  | RNE E.060-Capìtulo 14-14.8,14.9 | X |  |  |  |  | 2
1 | 6.13 | ¿ En terrenos con pendiente el muro de contenciòn presenta agrietamiento/colapso que pone en riesgo el local educativo? |  |  |  |  | RNE E.060-Capìtulo 14-14.8,14.9 | X
ESCALERAS DE CONCRETO
1 | 6.14 | ¿Las escaleras de concreto presentan daños ( fisuras, grietas)? |  |  |  |  | RNE GE.040 Art. 11 | X |  |  |  |  | 1
| 7 | ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | NORMATIVIDAD | Marcar con una x según corresponda |  |  | OBSERVACIONES |  | 25%
[8 empty] | SI | NO | NO APLICA |  |  |  | COMPLETAR PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO / ALBAÑILERIA
ALBAÑILERIA
3.3333 | 7.1 | ¿En el pabellón los muros de ladrillo cuentan con elementos de concreto armado de confinamiento y amarres en cimientos,columnas, vigas de concreto y techo de concreto? |  |  |  |  | RNE E.070 |  | X |  |  |  | 10
3.3333 | 7.2 | ¿En las aulas los muros de ladrillo cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento y amarres en cimientos,columnas,vigas y techo de concreto? |  |  |  |  | RNE E.070 |  | X
3.3333 | 7.3 | ¿En las aulas los muros de ladrillo cuentan con elementos de concreto armado de confinamiento y amarre en cimientos, columnas,vigas y sin techo de concreto? |  |  |  |  | RNE E.070 |  | X
MUROS DE ALBAÑILERIA (LADRILLO)
2 | 7.4 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por fisuras? |  |  |  |  | RNE E.070 | X |  |  |  |  | 10
2 | 7.5 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por grietas? |  |  |  |  | RNE E.070 | X
2 | 7.6 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por inclinaciones,pandeos? |  |  |  |  | RNE E.070 | X
2 | 7.7 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por humedad? |  |  |  |  | RNE E.070 | X
2 | 7.8 | ¿Los muros de ladrillo presenta daños por afloramiento de sales? |  |  |  |  | RNE E.070 | X
PARAPETOS
2.5 | 7.9 | ¿Los muros bajos de ladrillo (parapetos) cuenta con elementos de concreto de confinamiento y estàn amarrados por columnas y/o vigas? |  |  |  |  | RNE E.070 |  | X |  |  |  | 5
2.5 | 7.10 | ¿Los muros bajos de ladrillo (parapetos) presentan grietas,humedad,inclinaciòn? |  |  |  |  | RNE E.070 | X
| 8 | ESTRUCTURA DE ADOBE |  |  |  |  | NORMATIVIDAD | Marcar con una x según corresponda |  |  | OBSERVACIONES |  | 40%
[8 empty] | SI | NO | NO APLICA |  |  |  | COMPLETAR PARA ESTRUCTURAS DE ADOBE
MUROS DE ADOBE
8 | 8.1 | ¿Los muros de adobe presentan daños por grietas que afectan la estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.080 | X |  |  |  |  | 40
8 | 8.2 | ¿ Los muros de adobe presentan daños por fisuras? |  |  |  |  | RNE E.080 | X
8 | 8.3 | ¿Los muros de adobe presentan daños por inclinaciones que afectan la estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.080 | X
8 | 8.4 | ¿Los muros de adobe presentan daños por humedad que afectan la estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.080 | X
8 | 8.5 | ¿Los encuentros de muros de adobe presentan amarres (confinamiento) inadecuados? |  |  |  |  | RNE E.080 | X
| 9 | ESTRUCTURAS METÀLICAS |  |  |  |  | NORMATIVIDAD | Marcar con una x según corresponda |  |  | OBSERVACIONES |  | 10%
[8 empty] | SI | NO | NO APLICA
TECHOS DE ESTRUCTURA METÀLICAS
1.3333 | 9.1 | ¿El techo de estructura metàlica en àreas exteriores presenta deformaciones o pandeos excesivos y visibles que perjudican su estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.090 | X |  |  |  |  | 4
1.3333 | 9.2 | ¿El techo de estructura metàlica de las aulas están oxidados o deteriorados? |  |  |  |  | RNE E.090 | X
1.3333 | 9.3 | ¿Los tijerales metálicos están oxidados y deteriorados? |  |  |  |  | RNE E.090 | X
MÒDULOS EDUCATIVOS PREFABRICADOS-PRONIED
1.3333 | 9.4 | ¿El techo de planchas metàlicas del mòdulo prefabricado presenta deformaciones , pandeos,oxidaciòn y deterioro que afectan su estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.090 | X |  |  |  |  | 4
1.3333 | 9.5 | ¿Los muros de planchas metàlicas, puertas, ventanas del mòdulo prefabricado presenta deformaciones , pandeos,oxidaciòn y deterioro que afectan su estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.090 | X
1.3333 | 9.6 | ¿Se realiza el mantenimiento y la limpieza de las piezas metàlicas del mòdulo prefabricado en su estructura y la rampa de acceso, evitando la acumulaciòn de polvo? |  |  |  |  | RNE E.090 |  | X
ESTRUCTURAS METÀLICAS
0.66667 | 9.7 | ¿Las estructuras metàlicas que soportan las coberturas tipo mallas (lona,malla raschell,etc.) en àreas exteriores presentan óxido y corrosión? |  |  |  |  | RNE E.090 | X |  |  |  |  | 2
0.66667 | 9.8 | ¿Los apoyos, uniones y anclajes son seguros (tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservación)? |  |  |  |  | RNE E.090 |  | X
0.66667 | 9.9 | ¿Los juegos infantiles de carpintería metálica,madera o plàstico (tobogán, columpio, sube y baja, etc.) son estables, seguros, estàn bien instalados y en buen estado de conservaciòn? |  |  |  |  | RNE E.090,E.010,GE.040 Art. 11 y 12. |  | X
| 10 | ESTRUCTURA DE MADERA/BAMBÚ |  |  |  |  | NORMATIVIDAD | Marcar con una x según corresponda |  |  | OBSERVACIONES |  | 40%
[8 empty] | SI | NO | NO APLICA |  |  |  | COMPLETAR PARA ESTRUCTURAS DE MADERA/BAMBU
10 | 10.1 | ¿Las columnas de madera presentan (pandeos, apolillamiento, humedad,etc.) ? |  |  |  |  | RNE E.010 | X |  |  |  |  | 10
5 | 10.2 | ¿Las vigas de madera presentan (pandeos, apolillamiento, humedad, etc.)? |  |  |  |  | RNE E.010 | X |  |  |  |  | 5
5 | 10.3 | ¿Las correas o viguetas de madera presentan ( pandeos, apolillamiento, humedad, etc.)? |  |  |  |  | RNE E.010 | X |  |  |  |  | 5
5 | 10.4 | ¿Los muros y tabiques de madera presentan ( pandeos, apolillamiento, humedad,etc.) ? |  |  |  |  | RNE E.010 | X |  |  |  |  | 5
5 | 10.5 | ¿Los techos de madera presentan (pandeos, apolillamiento, humedad, etc.) ? |  |  |  |  | RNE E.010 | X |  |  |  |  | 5
5 | 10.6 | ¿Los tijerales de madera están deteriorados? |  |  |  |  | RNE E.010 | X |  |  |  |  | 5
5 | 10.7 | ¿Las estructuras de bambú (postes,columnas,vigas,viguetas) presentan rajaduras, pandeos,deflexiones,etc.? |  |  |  |  | RNE E.100 | X |  |  |  |  | 5
| 11 | CERCO PERIMÈTRICO DE CONCRETO/LADRILLO/ADOBE/METÀLICO/MADERA | [5 empty] | Marcar con una x según corresponda |  |  | OBSERVACIONES |  | 10%
[8 empty] | SI | NO | NO APLICA
2.5 | 11.1 | ¿El cerco perimétrico de concreto presenta daños por fisuras, grietas? |  |  |  |  | RNE E.060-Capìtulo 14-14.6 | X |  |  |  |  | 10
2.5 | 11.2 | ¿El cerco perimétrico de concreto presenta daños por inclinaciones? |  |  |  |  | RNE E.060-Capìtulo 14-14.6 | X
2.5 | 11.3 | ¿El cerco perimétrico de concreto presenta varillas de acero expuestas a la intemperie? |  |  |  |  | RNE E.060-Capìtulo 14-14.6 | X
2.5 | 11.4 | ¿El cerco perimétrico de concreto presenta deterioro por humedad, producido por tuberías rotas, por lluvias, etc.? |  |  |  |  | RNE E.060-Capìtulo 14-14.6 | X
0 | 11.5 | ¿El cerco perimétrico de ladrillo presenta daños por fisuras, grietas? |  |  |  |  | RNE E.070 Capìtulo 9 Art 31. |  | X |  |  |  | 0
0 | 11.6 | ¿El cerco perimétrico de ladrillo presenta daños por inclinaciones? |  |  |  |  | RNE E.070 Capìtulo 9 Art 31. |  | X
0 | 11.7 | ¿El cerco perimétrico de ladrillo presenta varillas de acero expuestas a la intemperie? |  |  |  |  | RNE E.070 Capìtulo 9 Art 31. |  | X
0 | 11.8 | ¿El cerco perimétrico de ladrillo presenta deterioro por humedad, producido por tuberías rotas, por lluvias, etc.? |  |  |  |  | RNE E.070 Capìtulo 9 Art 31. |  | X
0 | 11.9 | ¿El cerco perimétrico presenta daños por degradación de los ladrillos de arcilla producto del intemperismo? |  |  |  |  | RNE E.070 Capìtulo 9 Art 31. |  | X.
0 | 11.10 | ¿El cerco perimétrico de ladrillo cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre tales como: columnas y vigas ? |  |  |  |  | RNE E.070 Capìtulo 9 Art 31. |  | X
0 | 11.11 | ¿El cerco perimétrico de adobe presentan daños por grietas que afectan la estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.080; RVM Nº 084-2019 MINEDU 9.1.6. |  | X |  |  |  | 0
0 | 11.12 | ¿ El cerco perimétrico de adobe presentan daños por fisuras? |  |  |  |  | RNE E.080; RVM Nº 084-2019 MINEDU 9.1.6. |  | X
0 | 11.13 | ¿El cerco perimétrico de adobe presentan daños por inclinaciones que afectan la estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.080; RVM Nº 084-2019 MINEDU 9.1.6. |  | X
0 | 11.14 | ¿El cerco perimétrico de adobe presentan daños por humedad que afectan la estabilidad? |  |  |  |  | RNE E.080 ; RVM Nº 084-2019 MINEDU 9.1.6. |  | X
0 | 11.15 | ¿El cerco perimétrico metálico presenta daños por óxido, corrosión? |  |  |  |  | RNE E.090; RVM Nº 084-2019 MINEDU 9.1.6. |  | X |  |  |  | 0
0 | 11.16 | ¿El cerco perimétrico metálico presenta elementos punzocortantes que pueden dañar a las personas? |  |  |  |  | RNE E.090; RVM Nº 084-2019 MINEDU 9.1.6. |  | X
0 | 11.17 | ¿El cerco perimétrico de madera presenta apolillamiento? |  |  |  |  | RNE E.010; RVM Nº 084-2019 MINEDU 9.1.6. |  | X |  |  |  | 0
OBSERVACIONES
COMPONENTE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 45 %
| X | ESTRUCTURAS DE CONCRETO/ALBAÑILERIA | [5 empty] | ESTRUCTURAS DE ADOBE
|  | ESTADO DE LA EDIFICACIÒN |  |  | 15% |  |  | ESTADO DE LA EDIFICACIÒN |  |  | 15%
|  | ANTECEDENTES |  |  | 10% |  |  | ANTECEDENTES |  |  | 10%
|  | CIMENTACIÒN |  |  | 15% |  |  | CIMENTACIÒN |  |  | 15%
|  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  | 15% |  |  | ESTRUCTURA DE ADOBE |  |  | 40%
|  | ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA |  |  | 25% |  |  | ESTRUCTURAS METÀLICAS |  |  | 10%
|  | ESTRUCTURAS METÀLICAS |  |  | 10% |  |  | CERCO PERIMÈTRICO |  |  | 10%
|  | CERCO PERIMÈTRICO |  |  | 10%
|  | TOTAL |  |  | 100% |  |  | TOTAL |  |  | 100%
ESTRUCTURAS DE MADERA/BAMBÙ
|  | ESTADO DE LA EDIFICACIÒN |  |  | 15%
|  | ANTECEDENTES |  |  | 10%
|  | CIMENTACIÒN |  |  | 15%
|  | ESTRUCTURAS DE MADERA/BAMBÙ |  |  | 40% |  |  | VALOR CÁLCULO | 100%
|  | ESTRUCTURAS METÀLICAS |  |  | 10% |  |  |  | 1
|  | CERCO PERIMÈTRICO |  |  | 10%
|  | TOTAL |  |  | 100%

## COND.SEG.FÌSICO-FUNCIONAL
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
III. CONDICIONES DE SEGURIDAD - FÌSICO FUNCIONAL
1. MEDIOS DE EVACUACIÒN,SEÑALIZACIÒN Y OTROS |  | NORMATIVIDAD | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES | 40%
MEDIOS DE EVACUACIÒN Y OTROS
1.1 | ¿Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del local educativo presentan un ancho minimo de 1.20 m y/o que permitan la evacuación de las personas de manera segura ? | RNE A.010. |  | X |  |  | 1
1.2 | ¿La escalera de evacuaciòn cuenta con pasamanos a ambos lados separados de la pared un màximo de 5 cm? | RNE A.010. Art. 26 b |  | X |  |  | 1
1.3 | ¿Las rampas tienen barandas,pasamanos y pisos antideslizantes? | RNE A.130. Art.16, A.120 Art 7 |  | X |  |  | 1
1.4 | ¿Al inicio y al final de las rampas cuenta con señalizaciòn podotàctil que advierten del cambio de nivel? | RNE A.120. Art.31 |  | X |  |  | 1
1.5 | ¿Las escaleras de evacuaciòn cuenta con piso antideslizante? | RNE A.130 Art. 16 |  | X |  |  | 1
1.6 | ¿Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de obstáculos? | RNE A.130 Art. 5,6 y 13 |  | X |  |  | 1
1.7 | ¿Los pisos son de material antideslizante, resistentes al tránsito intenso? | RNE A.040 Art. 14, item b |  | X |  |  | 1
1.8 | ¿Las puertas de las aulas y de otros ambientes de aprendizaje y enseñanza de uso educativo abren en el sentido de la evacuación, con un giro de 180°, o permanecen abiertas en horarios de clases, sin obstruir la libre circulación y evacuación ? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 16- Item b,RNE A.130 Art.5 y 6. |  | X |  |  | 1
1.9 | ¿Los ambientes que tienen un aforo mayor a cincuenta (50) personas cuentan por lo menos con dos (2) puertas distanciadas entre si para permitir rutas de evacuaciòn alternas? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 16- Item 16.2 |  | X |  |  | 1
1.10 | ¿Las aberturas al exterior en tragaluces, escaleras y azotea cuentan con protección al vacío (parapetos) y son de altura mínima de 1 m para evitar caídas al vacío? | RNE A.010. Art. 33 |  | X |  |  | 1
1.11 | ¿Se exhibe en un lugar visible el cartel de aforo (total y por piso)? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 13 |  | X |  |  | 1
1.12 | ¿Se ha protegido las superficies vidriadas con láminas de seguridad transparentes, especialmente las que den hacía corredores o áreas de seguridad? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14- Item e |  | X |  |  | 1
1.13 | ¿Los ambientes cuentan con instalación de vidrios templado, laminados? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14- Item e |  | X |  |  | 1
1.14 | ¿Se han instalado rejas de seguridad en ambientes como aula de innovación, aulas de còmputo u otros espacios en los cuales se requiera un control de ingreso? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED. |  | X |  |  | 0.5
1.15 | En zonas de altas temperaturas ¿Las ventanas cuentan con malla mosquitero para detener el ingreso de los insectos? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED. |  | X |  |  | 0.5
1.16 | ¿Debajo de las escaleras que sirven como medios de evacuación, se encuentra libre de material combustible o inflamable (cartones, muebles, plásticos, otros similares) ? | RNE A.010 Art. 26, b16. |  | X |  |  | 1
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ELEMENTOS DE EMERGENCIA Y CARTELES DE SEGURIDAD EN LOCALES EDUCATIVOS
1.17 | ¿ El local educativo cuenta con plano de señalización y rutas de evacuación y/o croquis de señalización y rutas de evacuación? | RSG Nº 302-2019- MINEDU; RJ N° 016-2018-CENEPRED/J. |  | X |  |  | 1
1.18 | ¿El plano de señalización y rutas de evacuación y/o croquis de señalización y rutas de evacuación concuerda con la realidad en cuanto a: rutas de escape e indicación de salidas, ubicación de luces de emergencia, extintores, gabinetes contra incendios y elementos de detección, señalización y zonas de seguridad? | RSG Nº 302-2019- MINEDU; RJ N° 016-2018-CENEPRED/J. |  | X |  |  | 1
1.19 | ¿Todos los medios de evacuación están provistos de iluminaciòn de emergencia que garantiza un periodo de 90 minutos en el caso de un corte de fluido eléctrico? | RNE A.130 Art. 40 |  | X |  |  | 1
1.20 | ¿El local educativo cuenta con kit básico de dispositivos de seguridad, elementos de emergencia y carteles de seguridad? | RSG Nº 302-2019- MINEDU |  | X |  |  | 1
1.21 | ¿Las puertas con superficies vidriadas tienen bandas señalizadoras entre 0.90 m y 1.20 m de altura? | RNE A.020 -Art. 19 |  | X |  |  | 1
1.22 | ¿El botiquín de primeros auxilios contiene materiales para apoyar la atención inmediata de una persona que ha sufrido un accidente o un problema de salud leve , así con un kit de protección personal (mascarilla quirúrgica desechable, guantes desechables de látex o vinilo, mandilón de uso individual, protector ocular, loción a base de alcohol, jabón, pañuelos o toallas desechables). | MINSA 2018; ESSALUD 2020. |  | X |  |  | 1
ACABADOS
COBERTURA FINAL , COBERTURA LIGERA, MALLA
1.23 | ¿Si el techo es de losa aligerada, presenta cobertura final de ladrillos pasteleros en el último nivel de la edificación para protección ante lluvias? | RNE GE.040 Art. 16 | X |  |  |  | 1
1.24 | ¿Si el techo es de losa aligerada, presenta cobertura final ( tejas de arcilla, planchas termoacústicas, calaminas, fibrocemento ) en el último nivel de la edificación para protección ante lluvias? | RNE GE.040 Art. 16 | X |  |  |  | 1
1.25 | ¿La cobertura ligera de las aulas es de calamina y presenta deterioro por roturas? | RNE GE.040 Art. 16 | X |  |  |  | 1
1.26 | ¿La cobertura ligera de las aula es tejas de arcillas y presenta deterioro por roturas? | RNE GE.040 Art. 16 | X |  |  |  | 1
1.27 | ¿La cobertura ligera de las aula es de madera y presenta deterioro por apolillamiento, etc.? | RNE GE.040 Art. 16 | X |  |  |  | 1
1.28 | ¿La cobertura ligera de las aulas son de fibras vegetales (estera, paja, palmas, etc.) y presenta deterioro por humedad, presencia de hongos, malos olores? | RNE GE.040 Art. 16 | X |  |  |  | 1
1.29 | ¿La cobertura ligera en áreas exteriores presenta deterioro por roturas? | RNE GE.040 Art. 16 | X |  |  |  | 0.5
1.30 | ¿Si el techo es de losa aligerada , cuenta con cobertura final para protección ante lluvias? | RNE GE.040 Art. 16 |  | X |  |  | 0.5
1.31 | En áreas abiertas del local educativo donde se desarrollan acciones educativas ¿Cuenta con cobertura tipo mallas en tejido raschel, para la protección de la radiación solar ultravioleta? | RSG N° 368-2017 MINEDU |  | X |  |  | 0.5
CIELO RASO O FALSO TECHO
1.32 | ¿El cielo raso o falso techo de las aulas requiere reparación? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 9 | X |  |  |  | 0.5
PISOS
1.33 | ¿El piso podotàctil se realizò con la previa aprobaciòn del especialista y el estado de conservaciòn es bueno? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED |  | X |  |  | 0.5
1.34 | ¿En interiores se ha instalado piso antideslizante de alto tránsito con acabados de vinil, loseta,ceràmico,caucho y otros? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14 a y b |  | X |  |  | 0.5
1.35 | ¿En interiores se ha realizado la reparación de pisos de cemento pulido? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14 a y b |  | X |  |  | 0.5
1.36 | ¿En interiores se ha instalado piso machihembrado de madera y el estado de conservación del piso es bueno? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14 a y b |  | X |  |  | 0.5
1.37 | ¿Presenta aulas con piso de tierra? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14 a y b | X |  |  |  | 0.5
1.38 | ¿En áreas exteriores se ha instalado piso de loseta antideslizante y el estado de conservación del piso es bueno? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14 a y b |  | X |  |  | 0.5
1.39 | ¿En áreas exteriores se ha instalado pisos de adoquín y el estado de conservación del piso es bueno? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14 a y b |  | X |  |  | 0.5
1.40 | ¿En áreas exteriores se ha instalado pisos de caucho y el estado de conservación del piso es bueno? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14 a y b |  | X |  |  | 0.5
1.41 | ¿En áreas exteriores se reparan ràpidamente o anualmente los pisos y rampas deteriorados de cemento frotachado? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 14 a y b |  | X |  |  | 0.5
CONFORT TÈRMICO
1.42 | ¿Se ha instalado cielos rasos horizontales en interiores incluyendo aislante térmico debajo de la cobertura? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 8 |  | X |  |  | 0.5
1.43 | ¿Se ha instalado aislamiento de muros que incluya cámara de aire y material aislante? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 8 |  | X |  |  | 0.5
1.44 | ¿En las aulas se ha instalado pisos de machihembrado de madera, incluyendo material aislante térmico? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 8 |  | X |  |  | 0.5
1.45 | ¿Se ha realizado el aislamiento de puertas y ventanas mediante la instalación de cortina de thermofilm que mejore la protección térmica y corte las corrientes de aire? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 8 |  | X |  |  | 0.5
1.46 | ¿Se ha realizado el sellado térmico del marco de puertas y ventanas con burletes de espuma, PVC u otro material? | RM Nº 068-2020 VIVIENDA.Art. 8 |  | X |  |  | 0.5
ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS/RESIDUOS SÒLIDOS
1.47 | ¿Los reactivos se encuentran inventariados con etiquetas en buen estado, legibles y ubicados en estanterías de almacenamiento del laboratorio? | RVM Nº 084-2019 MINEDU 11.3.1 d |  | X |  |  | 1
1.48 | ¿El balón de gas esta ubicado fuera del ambiente de cocina, en un lugar ventilado y protegido de la manipulación indeseada ? | RVM N° 054-2021MINEDU, Art 10, item h. |  | X |  |  | 1
1.49 | ¿Cuenta con un ambiente para el guardado de desinfectantes, detergentes, escobas, baldes, plumeros,franelas,escobillas y otros implementos para labores de limpieza y mantenimiento del local educativo? | RVM Nº 084-2019 MINEDU 12.3.6 a-b. |  | X |  |  | 1
1.50 | ¿Los tachos para residuos sólidos tienen tapas, contienen una bolsa en su interior, estan separados por colores y tipos de residuos y se encuentran en patios,aulas, baños,cocinas, etc.? | RD Nº 003-2019-INACAL/DN-NTP 900.058.2019; RSG Nº 239-2018-MINEDU Art. 22 |  | X |  |  | 1
2. INSTALACIONES SANITARIAS |  | NORMATIVIDAD | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES | 20%
INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 | ¿El agua destinada para beber cuenta con un sistema de purificación, filtrado o clorado? | DS 031 -2010-SA-Art 69 ; RCD Nº 015-2020-SUNASS-CD |  | X |  |  | 1
2.2 | ¿Verifica el buen estado y funcionamiento del sistema de distribución, incluyendo la cisterna, la válvula, las tuberías y las uniones; considerando todas las tuberías y accesorios desde la entrada hasta llegar a los diferentes puntos de agua? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED. |  | X |  |  | 1
2.3 | ¿Los desagües indirectos que en su recorrido utilizan canaletas, sumideros y otros dispositivos, están provistos de rejillas o tapas removibles para seguridad de las personas? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED. |  | X |  |  | 1
2.4 | ¿Los aparatos sanitarios (inodoro, lavatorio, grifería) que forman el equipamiento del servicio higiénico presentan goteo y fugas de agua? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED. | X |  |  |  | 1
2.5 | ¿Realiza operación y mantenimiento al biodigestor y pozo percolador? | RNE OS.100-Item 3.1 |  | X |  |  | 1
2.6 | ¿Realiza la limpieza y desinfección de los servicios higiénicos? | RVM Nº 084-2019 MINEDU 12.3.6 |  | X |  |  | 1
2.7 | ¿El local educativo cuenta con materiales de aseo y limpieza para desinfección de servicios higiénicos? | RVM Nº 084-2019 MINEDU 12.3.6 |  | X |  |  | 1
2.8 | ¿Los servicios higiénicos son diferenciados por sexo? | RNE A.040 Art. 20-20.1 |  | X |  |  | 1
2.9 | ¿Los servicios higiénicos para personal docente, administrativo y de servicio se encuentran separados de aquellos destinados para los estudiantes? | RNE A.040 Art. 20-20.10 |  | X |  |  | 1
SISTEMA DE EVACUACIÒN DE AGUA DE LLUVIAS
2.10 | ¿El sistema de evacuación de agua de lluvia, se encuentra en buenas condiciones, no afectando la estabilidad de la edificación? | RNE A.010 Art. 15 |  | X |  |  | 1
2.11 | ¿El desfogue está conectado a la red pública de drenaje pluvial u otro sistema de evacuación? | RNE A.010 Art. 15, OS.060 |  | X |  |  | 1
2.12 | ¿El techo presenta cubierta inclinada en zonas lluviosas como sierra y selva y se compone de un sistema de evacuación de aguas pluviales en cubiertas de la edificación y áreas exteriores? | RNE GE.040 Art. 16, E.080 Art. 5-5.4 |  | X |  |  | 1
2.13 | En las zonas con altos niveles de precipitación (lluvias): ¿Ha instalado un sistema de captación de aguas pluviales conectado a una cisterna para reutilizarlas? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED. |  | X |  |  | 1
2.14 | ¿Realiza el mantenimiento periódico de las cunetas verificando que se encuentren libres de sedimentos o residuos que podrían obstruir el correcto drenaje? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED. |  | X |  |  | 1
2.15 | ¿Limpia y desatora las posibles obstrucciones de los sumideros? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED. |  | X |  |  | 1
2.16 | ¿Verifica el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial (sumideros, tuberías de drenaje, exteriores, entre otros) mediante el surtimiento de agua con balde o manguera para verificar su efectividad? | RNE OS.060 |  | X |  |  | 1
ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TANQUE ELEVADO DE PVC, TANQUE CISTERNA DE PVC O POLIETILENO, TANQUE CISTERNA DE CONCRETO Y SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA
2.17 | ¿Los depósitos de almacenamiento de agua (tanque elevado de PVC) cuentan con todos sus accesorios, rebose para su correcta operación? | RVM Nº 084-2019 MINEDU 12.4.1 |  | X |  |  | 1
2.18 | ¿Realiza la limpieza del (tanque elevado de PVC) cada 6 meses, limpia las paredes de la tapa y el fondo con un cepillo o escoba de plástico y elimina los residuos por la válvula de desagüe? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED; RSG Nº 239-2018-MINEDU Art. 21 |  | X |  |  | 1
2.19 | ¿Realiza la limpieza del (tanque cisterna de PVC o polietileno) cada 6 meses, limpia las paredes de la tapa y el fondo con un cepillo y elimina los residuos? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED; RSG Nº 239-2018-MINEDU Art. 21 |  | X |  |  | 1
2.20 | ¿Realiza la limpieza del tanque cisterna de concreto, desinfecta con cloro, cada 6 meses, limpia las paredes y el fondo, utilizando implementos de seguridad (botas de jebe limpias, mascarillas, guantes)? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED; RSG Nº 239-2018-MINEDU Art. 21 |  | X |  |  | 0.5
2.21 | ¿Si están instalados a la intemperie la bomba, electrobomba para presión de agua, cuenta con protección en estructuras de concreto? | RDE Nº 038-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED; RSG Nº 239-2018-MINEDU Art. 21 |  | X |  |  | 0.5
3. INSTALACIONES ELÈCTRICAS |  | NORMATIVIDAD | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES | 30%
INSTALACIONES ELÈCTRICAS
3.1 | ¿El gabinete es de material metálico o de resina termoplástica y se encuentra en buen estado de conservación? | CNE-U 020-024, 020-026 b |  | X |  |  | 2
3.2 | ¿Cuenta con interruptores termomagnèticos? | CNE-U 080-010, 080-100, 080-400 |  | X |  |  | 2
3.3 | ¿El tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo? | CNE-U 080-010, 080-100, 080-400 |  | X |  |  | 2
3.4 | ¿No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o tomacorriente? | CNE-U 030-010 (3) | X |  |  |  | 2
3.5 | ¿Los tomacorrientes están sobrecargados con extensiones o adaptadores? | CNE-U 080-100 (a) | X |  |  |  | 2
3.6 | ¿Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC? | CNE-U 070-212 |  | X |  |  | 2
3.7 | ¿Si el local educativo, auditorio,biblioteca, ha sido construido con posterioridad a abril del 2008 las instalaciones eléctricas de cables y conductores eléctricos son del tipo no propagador del incendio, con baja emisión de humos, libres de halógenos y ácidos corrosivos ? | CNE-U 010.010.4, 020.126 (RM N° 175-2008-MEM/DM) |  | X |  |  | 2
3.8 | ¿Para encender y apagar las luminarias utiliza un interruptor? | CNE-U 170-200 |  | X |  |  | 2
TABLERO GENERAL Y TABLERO DE DISTRIBUCIÒN
3.9 | ¿Realiza el mantenimiento del cuarto de tableros? | RVM Nº 084-2019 MINEDU-Art 12-12.3.7 ; RNE GE.040 Art. 11 |  | X |  |  | 1
3.10 | ¿Existe iluminaciòn general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros elèctricos? | CNE-U 020-314 |  | X |  |  | 1
3.11 | ¿El tablero eléctrico cuenta con identificaciòn? | CNE-U 020-100 (1),020-100 (3) |  | X |  |  | 1
3.12 | ¿El tablero eléctrico cuenta con placa de protección (mandil)? | CNE-U 020-202 (1) |  | X |  |  | 1
3.13 | ¿El tablero elèctrico tiene interruptor diferencial? | CNE-U 020-132 |  | X |  |  | 1
3.14 | ¿El tablero general tiene señalización de seguridad de riesgo eléctrico en la tapa o adjunta a ella? | CNE-U 150-404 |  | X |  |  | 1
3.15 | ¿El tablero de distribución tiene señalización de seguridad de riesgo eléctrico en la tapa o adjunta a ella? | CNE-U 150-404 |  | X |  |  | 1
3.16 | ¿La pintura del tablero eléctrico (pintura dieléctrica) que recubre el tablero,está deteriorada o descascarada? | CNE-U 010-010 (3) | X |  |  |  | 1
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
3.17 | ¿El tablero eléctrico de material metàlico està conectado a tierra? | CNE-U 060-402 (1h) |  | X |  |  | 1
3.18 | ¿Los componentes del pozo de puesta a tierra, presentan óxido, deterioro del cable de conexión, conector y varilla en mal estado de conservación? | CNE-U 010-010 (3) | X |  |  |  | 1
3.19 | ¿Cuenta con certificado vigente de medición de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado? | CNE-U 060-712, 010-010 (3); RJ 016-2018 -2.2.1.3.Requisitos d). |  | X |  |  | 1
3.20 | ¿Los pararrayos cuenta con conexiòn al sistema de puesta a tierra para la descarga eléctrica y se realiza su mantenimiento? | CNE-U 150-500 |  | X |  |  | 1
3.21 | ¿El mòdulo educativo prefabricado presenta buen aislamiento elèctrico y no existen fugas y descargas elèctricas? | CNE-U 060-402 (3) |  | X |  |  | 1
3.22 | ¿El mòdulo educativo prefabricado cuenta con conexión al sistema de puesta a tierra? | CNE-U 060-102,060-106 |  | X |  |  | 1
4. MEDIOS DE PROTECCIÒN CONTRA INCENDIOS |  | NORMATIVIDAD | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES | 10%
SISTEMA DE DETECCIÒN Y ALARMA DE INCENDIOS
4.1 | ¿El sistema de detecciòn y alarma de incendios centralizado se encuentra operativo en buen estado de conservaciòn ? | RNE A.130 52,53,56. |  | X |  |  | 2
4.2 | ¿Las estaciones manuales de alarma de incendios están instaladas en las paredes en el ingreso a cada una de las salidas de evacuaciòn de cada piso entre 1.10 y 1.40 m de altura? | RNE A.130 Art. 62,63 |  | X |  |  | 2
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.3 | ¿Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el local educativo? | RNE A.130 Art. 163,164,165; NTP 350.043-1-2011 |  | X |  |  | 2
4.4 | Para extintores con peso bruto que no excede 18 kg ¿Los extintores cuenta con tarjeta de control y mantenimiento actualizado,se encuentran operativos, a una altura no mayor de 1.50 m, numerados, ubicados en lugares accesibles y tienen constancia de operatividad y mantenimiento? | RNE A.130 Art. 163; NTP 350.043-1-2011-8.1.4.1, 8.1.4.8 |  | X |  |  | 2
4.5 | ¿Los extintores instalados a la intemperie están colocados dentro de gabinetes? | NTP 350.043-1-2011-8.1.4.10.4 |  | x |  |  | 2
OBSERVACIONES
COMPONENTE DE SEGURIDAD FÌSICO - FUNCIONAL 30 %
1. MEDIOS DE EVACUACIÒN,SEÑALIZACIÒN Y OTROS |  |  |  | 40%
2. INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 20%
3. INSTALACIONES ELÈCTRICAS |  |  |  | 30%
4. MEDIOS DE PROTECCIÒN CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 10%
TOTAL |  |  |  | 100%
1

## COND, SEG. FUNCIONAL ORGANIZATI
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
IV. CONDICIONES DE SEGURIDAD - FUNCIONAL ORGANIZATIVO
1 | INCORPORACIÒN DE LA GRD EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÒN DE LA IE | NORMATIVIDAD | SI | NO | OBSERVACIONES | 25%
1.1 | ¿Incorpora la Gestión del Riesgo de Desastres en el Plan Anual de Trabajo (PAT)? | RSG Nº 302-2019- MINEDU;RM N° 189-2021 MINEDU |  | X |  | 5
1.2 | ¿Incorpora la Gestión del Riesgo de Desastres en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)? | RSG Nº 302-2019- MINEDU;RM N° 189-2021 MINEDU |  | X |  | 5
1.3 | ¿Incorpora la Gestión del Riesgo de Desastres en el Proyecto Curricular Institucional (PCI)? | RSG Nº 302-2019- MINEDU;RM N° 189-2021 MINEDU |  | X |  | 5
1.4 | ¿Incorpora la Gestión del Riesgo de Desastres en el Reglamento Interno (RI)? | RSG Nº 302-2019- MINEDU;RM N° 189-2021 MINEDU |  | X |  | 5
1.5 | ¿Incorpora la GRD en la planificación curricular en el marco de la implementación y el desarrollo de competencias, movilización de capacidades, desempeños, enfoques transversales) según el Currículo Nacional de Educación Básica, para el desarrollo de una cultura de prevención? | RSG Nº 302-2019- MINEDU;RM N° 189-2021 MINEDU |  | X |  | 5
2 | PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |  | SI | NO | OBSERVACIONES | 20%
2.1 | ¿El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres contiene medidas de prevención, reducción del riesgo de desastres y acciones de contingencia ante peligros? | RSG Nº 302-2019- MINEDU |  | X |  | 5
2.2 | ¿El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la institución educativa esta articulado con el Plan de GRD de la UGEL? | RSG Nº 302-2019- MINEDU |  | X |  | 5
2.3 | ¿El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la institución educativa cuenta con RD de aprobación? | RSG Nº 302-2019- MINEDU |  | X |  | 5
2.4 | ¿Identifica el riesgo de la infraestructura del local educativo y ejecuta las acciones contenidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres? | RSG Nº 302-2019- MINEDU |  | X |  | 5
3 | COMITÉ DE GESTIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS |  | SI | NO | OBSERVACIONES | 30%
3.1 | ¿El Comité de Gestión de Condiciones Operativas, gestiona los riesgos del local educativo? | D.S. Nº 006-2021-MINEDU |  | X |  | 3
3.2 | ¿El Comité de Gestión de Condiciones Operativas,evalúa las condiciones de seguridad del quiosco/cafeteria/comedor escolar ? | D.S. Nº 006-2021-MINEDU |  | X |  | 3
3.3 | ¿Coordina con los aliados estratégicos, la organización e implementación de los componentes de gestión prospectiva correctiva y reactiva? | D.S. Nº 006-2021-MINEDU |  | X |  | 3
3.4 | ¿Coordina con el gobierno local la evaluación de seguridad del local educativo? | D.S. Nº 006-2021-MINEDU |  | X |  | 3
3.5 | ¿Gestiona la implementación de dispositivos de seguridad , elementos de emergencia y señales de seguridad del local educativo? | RSG Nº 302-2019- MINEDU |  | X |  | 2
3.6 | ¿Formula de manera conjunta las acciones dirigidas a la atención de posibles situaciones de riesgo, tomando en cuenta los recursos disponibles? | D.S. Nº 006-2021-MINEDU |  | X |  | 3
3.7 | ¿Ha recibido capacitaciòn en Gestiòn del Riesgo de Desastres? | D.S. Nº 006-2021-MINEDU |  | X |  | 3
3.8 | ¿Prioriza las acciones de mantenimiento que coadyuven a lograr las condiciones de salubridad del local educativo, tales como el abastecimiento de agua para lograr la dotación y las condiciones sanitarias? | D.S. Nº 006-2021-MINEDU |  | X |  | 3
3.9 | ¿Prioriza las acciones de mantenimiento que coadyuven a lograr las condiciones de salubridad del local educativo, tales como la mejora de las condiciones de los servicios higiénicos ? | D.S. Nº 006-2021-MINEDU |  | X |  | 3
3.10 | ¿Realiza acciones de mantenimiento de la infraestructura educativa? | RNE GE 0.40 Art. 11,12. |  | X |  | 2
3.11 | ¿Realizan el manejo de resìduos sòlidos en la instituciòn educativa? | D.S. Nº 016-2016-MINEDU-PLANEA 2017-2022 |  | X |  | 2
4 | PREPARACIÒN |  | SI | NO | OBSERVACIONES | 25%
4.1 | ¿Organiza, ejecuta y evalùa la realización de los simulacros de acuerdo a la realidad fenomenológica de la zona según el cronograma aprobado por el Ministerio de Educación, además de simulacros inopinados? | RSG Nº 302-2019- MINEDU |  | X |  | 3
4.2 | ¿Organiza y promueve la participación de los docentes de aula, tutores/as, personal administrativo, personal de servicio, integrantes de familia y autoridades locales para la conformación de brigadas para ejecutar acciones vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres y Educación Ambiental ? | RM N° 189-2021 MINEDU |  | X |  | 3
4.3 | ¿Desarrolla acciones de capacitación en GRD en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y con el apoyo de las Oficinas de Defensa Civil e instituciones especializadas en GRD? | RSG Nº 302-2019- MINEDU |  | X |  | 4
4.4 | ¿Coordina con aliados estratégicos, la organización de simulacros? | RSG Nº 302-2019- MINEDU; |  | X |  | 3
4.5 | ¿Apoya y orienta a los y las estudiantes en la elaboracion de proyectos educativos ambientales integrados (PEAI) con acciones orientadas a la mejora del entorno educativo? | RM N° 189-2021 MINEDU |  | X |  | 4
4.6 | ¿Potencia las àreas verdes creadas y/o espacios naturales recuperados o conservados dentro o fuera de al IE a travès de su uso como proyecto de aprendizaje o recurso pedagògico para afianzar la conciencia ambiental? | D.S. Nº 016-2016-MINEDU-PLANEA 2017-2022 |  | X |  | 4
4.7 | ¿Las brigadas promueven acciones de acuerdo al calendario ambiental nacional, regional y/o local, en estrecha vinculación con los propósitos de aprendizaje planteados en las experiencias de aprendizaje? | RM N° 189-2021 MINEDU |  | X |  | 4
OBSERVACIONES
COMPONENTE DE SEGURIDAD FUNCIONAL - ORGANIZATIVO 25 %
1. INCORPORACIÒN DE LA GRD EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÒN DE LA IE |  |  | 25%
2. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |  |  | 20%
3. COMITÉ DE GESTIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS |  |  | 30%
4. PREPARACIÒN |  |  | 25%
TOTAL |  |  | 100%
1

## COND. SEG. ENTORNO INMEDIATO
FICHA ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN EDUCATIVA (ISIE)
V. CONDICIONES DE SEGURIDAD ENTORNO INMEDIATO
CLASIFICACIÒN DE PELIGROS |  |  |  |  | El local educativo está ubicado en zona de: Marque con una (X) | Fuente | FACTORES DESENCADENANTES (Marque con una x según corresponda)
1. PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL | PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE GEODINÁMICA INTERNA | Sismo |  |  |  |  | .Por interacciòn de placas tectònicas ( ) .Fallas geològicas ( ) .Actividad volcànica ( )
|  | Tsunami o maremoto |  |  |  |  | .Por sismos ( ) .Deslizamientos submarinos ( ) .Por volcanes submarinos o islas volcànicas ( )
|  | Vulcanismo |  |  |  |  | .Por sismos ( ) .Por energia de explosiones ( ) .Por precipitaciones pluviales ( )
| PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA | Caída de roca | A que distancia aproximada en metros se encuentra el talud con rocas | Menos de 10 m |  |  | .Lluvias intensas ( ) .Sismo ( ) .Por tràfico de carretera ( ) .Por vibraciones ( ) .Otro………………………………...........
10 m a 20 m
21 a 30 m
30 a 50 m
Mayor a 50 m
|  | Deslizamiento | Con que frecuencia se presenta | 1 vez en 30 años |  |  | .Lluvias intensas ( ) .Sismo ( ) .Actividades inducidas por acciòn humana ( ) .Falta de vegetaciòn ( ) .Otro………………………………...........
1 vez en 20 años
1 vez en 10 años
1 vez en 5 años
Cada año
|  | Huaico y/o lloclla (Flujo de detritos) |  | Distancia en metros a la quebrada…............. |  |  | .Lluvias intensas ( )
|  | Aluvión (Flujo hiperconcentrado) |  |  |  |  | .Ruptura de diques naturales (morrenas) ( ) .Ruptura de diques artificiales (presas) ( ) .Desembalse sùbito por represamiento de un rio ( ) .Otro…………
|  | Flujo de lodo |  |  |  |  | .Lluvias intensas ( )
|  | Volcamiento |  |  |  |  | .Gravedad ( )
|  | Reptación de suelos |  |  |  |  | , Lluvias intensas ( ) . Actividad humana ( )
|  | Derrumbe |  |  |  |  | .Acción de la lluvia ( ) .Vibración sísmica ( ) .Por cortes de carreteras o áreas agrícolas ( ) . Otro....................................
| PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS Y OCEANOGRAFICOS | Inundaciòn | IE ubicado en la ribera de rìo | Distancia en metros a la ribera de rio…...................................................... |  |  | .Por desborde de rio ( ) .Por desborde de canales ( ) .Por ruptura de diques ( ) .Por lluvias intensas ( ) .Por sismos de gran magnitud cerca de la costa ocasionan tsunami ( ) .Otro..............................................
|  |  | IE ubicado en la ribera de lago/laguna | Distancia en metros a la ribera de lago/laguna…........
|  |  | IE ubicado en la ribera de mar | Distancia en metros a la ribera del mar….................
|  |  | Inundaciòn | Distancia en metros a la llanura de inundación………….
Lluvias intensas
Oleajes anómalos
Sequias
Heladas
Friaje
Granizadas
Tormentas eléctricas
Nevada
Vientos fuertes
Erosión fluvial
Olas de calor
Desglaciación
PELIGROS INDUCIDOS POR ACCIÓN HUMANA
2. PELIGROS INDUCIDOS POR ACCIÓN HUMANA | Anomalìas en el suministro que dependen de redes fìsicas: agua, gas natural, electricidad, telecomunicaciones, alcantarillado y desague |  |  |  | Marque con una (X) el peligro identificado | Observaciones
1. ¿El local educativo se encuentra pròximo a una estaciòn radioelèctrica?
2.¿El local educativo se encuentra ubicado en la faja de servidumbre de lìneas aèreas de instalaciones elèctricas? Las fajas de servidumbre son àreas de seguridad establecida a lo largo del recorrido de las lineas de transmisiòn, su ancho depende del voltaje de la lìnea de transmisiòn.
3. ¿El local educativo colinda con cables de alta tensiòn?
4.¿El local educativo està expuesto a aniegos por colapso de tuberias de aguas residuales?
| Incendios urbanos,incendios industriales,incendios forestales |  |  |  | Marque con una (X) el peligro identificado | Observaciones
5. ¿El local educativo ha sido afectado por incendios urbanos?
6. ¿El local educativo ha sido afectado por incendios industriales?
7. ¿El local educativo ha sido afectado por incendios forestales?
| Peligros asociados a actos de vandalismo,delincuencia, robos,saqueos y atentados criminales |  |  |  | Marque con una (X) el peligro identificado | Observaciones
8. ¿El local educativo ha sido afectado por actos de vandalismo ?
9. ¿El local educativo ha sido afectado por delincuencia?
10. ¿El local educativo ha sido afectado por robos?
11. ¿El local educativo ha sido afectado por saqueos?
12. ¿El local educativo ha sido afectado por atentados criminales?
| FÌSICO | Peligros por exposiciòn a radiaciones ionizantes (ondas electromagnèticas) |  |  | Marque con una (X) el peligro identificado | Observaciones
Peligros por exposiciòn a radiaciones no ionizantes ( radiación ultravioleta)
| QUÌMICO | Peligros quìmicos por materiales peligrosos |  |  | Marque con una (X) el peligro identificado | Observaciones
Por materiales peligrosos: explosivos (riesgo de incendio)
|  | Por materiales peligrosos:gases (aire comprimido, GLP, gas propano, gasolina, etc.) |  | IE, ubicado a una distancia menor de 100 m de Plantas Envasadoras de gas licuado de petròleo.
IE, ubicado a una distancia menor de 100 m de Plantas de Abastecimiento de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.
|  | Por materiales peligrosos: líquidos inflamables (ejemplos: gasolina, acetona,tolueno,etc.) |  | IE, ubicado a una distancia menor de 50 m de estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles (Grifos),Gasocentros y establecimientos de venta al pùblico de GNV, la distancia se medirà desde los puntos de emanaciòn de gases.
Por materiales peligrosos: sólidos inflamables (ejemplos: desechos de caucho,azufre, etc.)
Por materiales peligrosos:sustancias comburentes (que logra la combustiòn)
Por materiales peligrosos: sustancias tóxicas e infecciosas (plaguicidas)
Por materiales peligrosos: material radioactivo (Uranio, Torio 232, Yodo 125, Carbono)
Por materiales peligrosos:sustancias corrosivas (ácidos y cáusticos)
Por materiales peligrosos:sustancias y objetos peligrosos varios (baterías de litios, bifenilos policlorados, etc.)
Peligros quìmicos por residuos peligrosos
Por residuos peligrosos (materiales corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables)
Por relaves mineros
Peligros quìmicos por transporte de materiales y residuos peligrosos
Por transporte de materiales y residuos peligrosos:accidentes de derrames
|  | Por transporte de materiales y residuos peligrosos:accidentes de fuga |  | IE ubicado a una distancia menor de 200 m de ancho a cada lado del eje de ductos que transportan gas natural.
Por transporte de materiales y residuos peligrosos:accidentes de incendios
Por transporte de materiales y residuos peligrosos:accidentes de explosiòn
| BIOLÒGICOS | Por agentes biológicos: ocasionados por ataque de plagas, bacterias, virus, hongos, protozoarios,nemàtodos parásitos, etc. |  |  | Marque con una (X) el peligro identificado | Observaciones
Dengue
Chikungunya
Coronavirus
Ataque de plagas
Intoxicaciòn por ingesta de alimentos
IE ubicado a una distancia menor de 150 metros en línea recta de velatorios y/o cementerios.
IE ubicado a una distancia menor de 100 m de Establecimiento de Salud.
OBSERVACIONES

## CÀLCULO DEL ÌNDICE DE SEGURIDAD
VI. CÀLCULO DEL ÌNDICE DE SEGURIDAD DEL LOCAL EDUCATIVO
NIVEL DE SEGURIDAD DEL LOCAL EDUCATIVO
| RANGO EN % | NIVEL DE SEGURIDAD |  | MEDIDAS DEL LOCAL EDUCATIVO
| 56-100 % | SEGURIDAD BAJA |  | Se presenta cuando existe deterioro, debilitamiento o deficiencias en los elementos estructurales, físico-funcionales, funcional organizativo en el local educativo y la comunidad educativa se encuentra expuesta a los mismos, Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para la reducción del riesgo.
| 26-55 % | SEGURIDAD MEDIA |  | Se presenta cuando existe deterioro, debilitamiento o deficiencia en los elementos físico-funcionales, funcional organizativo en el local educativo, siendo necesario tomar medidas en salvaguarda de la vida humana.
| 0-25 % | SEGURIDAD ALTA |  | Se presenta cuando existe deficiencias organizativo funcionales que pueden ser corregidas con algunos ajustes en la organización y planificación.
| RANGO OBTENIDO (%) | NIVEL DE SEGURIDAD
| 100 | SEGURIDAD BAJA
| 25 | x | 100 | 2500
| 45 | x | 100 | 4500
| 30 | x | 100 | 3000
| 100 |  |  | 10000

## PANEL FOTOGRÀFICO
VII. PANEL FOTOGRÀFICO
1. FOTOGRAFÌAS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL | (Colocar foto aquí)
Descripciòn de la fotografìa:
2. FOTOGRAFÌAS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD FÌSICO FUNCIONAL | (Colocar foto aquí)
Descripciòn de la fotografìa:
3. FOTOGRAFÌAS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD FUNCIONAL ORGANIZATIVO | (Colocar foto aquí)
Descripciòn de la fotografìa:
4. FOTOGRAFÌAS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD ENTORNO INMEDIATO | (Colocar foto aquí)
Descripciòn de la fotografìa:
5. FIRMA Y SELLO
Firma y sello del director de la IE Nombres y apellidos DNI: | Firma del aplicador de la Ficha ISIE Nombres y apellidos DNI: